淮安市汽车综合性能检测站有限公司

“机动车登记服务站”场地监控及办公网络工程招标文件

一、工程概况

1、招标单位：淮安市汽车综合性能检测站有限公司

2、项目名称：“机动车登记服务站”场地监控及办公网络工程

3、工程地点：淮安市清浦工业园西安南路396号

4、招标内容：监控系统前端网络摄像机、后端数据存储、传输网络和业务大厅办公网络的综合布线的安装及调试；用户访问软件的安装、调试与使用培训。

5、施工及质量要求：详见《施工说明及质量要求》。

6、工期要求：工期总日历天数为10天，具体开工日期以甲方出具书面通知为准（乙方须签字确认）。

二、投标单位资质要求

1、全国企业信用信息公示系统中可查阅相关公示信息；

2、提供营业执照、法定代表人（或投资人或经营者）身份证明、投标人身份证（上述资料复印件加盖公章）；非公司法定代表人（或投资人或经营者）参加投标的，代理人须持有所代理单位本次投标项目的授权委托书（原件）；

3、提供与政企合作的网络高清视频监控工程成功案例（合同复印件加盖公章）；

4、不得以联合体供应商身份参加投标。

三、投标须知

1、本次招标项目包括按照招标单位的要求进行供货、安装、调试、培训、售后服务等全过程工作。

2、本次投标须缴纳投标保证金（人民币）叁仟元整。投标保证金存入招标单位指定银行账户（收款单位：淮安汽车运输集团有限公司，开户行：中国银行淮安分行营业部，账号：459858207133），并持银行凭据到淮汽集团财务部（淮海北路67号汽车总站院内四楼办公区）换取保证金收据。

3、投标书递送时间、地点：投标单位于2025年12月31日至2026年1月4日（8:30-11:00,14:30-17:00，节假日除外），将投标书递至淮汽集团科技中心（淮海北路67号汽车总站院内三楼办公区），并出示投标保证金收据。投标单位未按招标方要求交纳投标保证金的，招标单位不接收投标书。

4、未中标者如无扰乱招标秩序情况，在招标工作结束后五个工作日内无息退还保证金（由招标单位电话通知各未中标单位）；中标者投标保证金转为履约保证金，履约保证金在工程验收合格后10个工作日内无息退还。

如出现下列情况，投标保证金不予退还：

（1）扰乱投标秩序的。

（2）中标后不签订施工合同的。

（3）篡改招标文件、投标书及其附件内容的。

5、现场勘察：由投标单位自行组织施工现场考察，考察现场所发生的费用由投标单位承担。投标单位承担勘察现场的责任和风险，无论何种原因，投标单位在勘察过程中发生的人身伤害、财产及其他损失，招标单位概不负责。

6、投标单位在查阅招标文件和现场勘察后，如对招标内容有疑问或需招标单位澄清、解答的问题，以电子邮件方式向招标单位（邮箱hqjt_zjs@163.com）提出，招标单位将予以答复。

7、投标费用：投标单位应承担编制投标文件及递交投标文件所涉及的一切费用。无论是否中标，招标单位对上述费用不负任何责任。

8、投标文件递交截止时间：2026年1月4日17：00。地点：淮汽集团科技中心（淮海北路67号汽车总站三楼办公区）。

四、投标报价

1、本工程项目采用固定总价包干。投标单位的投标报价为按国家规定的法律法规完成招标单位本次招标的全部工程内容。

2、投标单位应充分估算完成本工程所需费用，投标报价包含为按相关施工规范完成招标范围内全部工作内容所必需的施工劳务、材料、设备、安装、维护、培训费、税金及政策性文件规定的各项应有费用等。

3、投标单位须按招标单位提供的“招标报价明细表”（附后）制式进行报价，否则招标方不接受投标单位的投标文件。

五、投标文件

1、投标文件须包括下列内容：

资质材料。

投标报价：招标单位提供制式的工程报价单。

投标单位投标文件应密封并加盖公(私)章(印)。承诺书、工程报价单等均须加盖投标单位公(私)章(印)，否则，投标文件无效。

五、评标规则

1、投标单位应完全按招标单位提供的招标文件要求进行报价，否则视为废标。

2、我公司将在2026年1月5日组织相关评审人员对各投标单位所递交的投标书进行综合评定，择优确定中标单位。

3、无效投标为：

投标文件超时送达；

投标文件未密封；

投标文件未按规定加盖本单位印章；

投标文件中未按照招标文件要求明确规格、型号和类别；

其它不符合招标文件要求的投标。

六、合同签订

中标方须在1个工作日内与招标方签订合同；否则，中标单位视其为自动放弃，其投标保证金不予退还，招标方保留重新选择施工单位的权利。

七、工程款支付、结算方法

工程竣工验收时，中标单位须将相关资料送交淮安市汽车综合性能检测站有限公司，招标方组织人员于5个工作日内验收；验收合格后，双方验收人员签署《工程验收合格单》；自工程验收合格之日起 10个工作日内，招标方一次性支付工程结算总价的95%，余款作为质量保证金，在质保期内无质量及服务问题，待质保期结束后10日内无息返还。

八、中标单位责任

1、投标单位一旦参加本次工程招标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

2、中标单位施工中所用材料必须符合设计要求和国家颁布的质量检验标准，主要材料进场前须经招标方确认。如因中标单位提供的施工材料被招标方验收不合格，且影响招标方工程进度的，扣除其履约保证金。工程质量经验收不合格所造成损失及责任由中标人承担。

3、中标单位在施工过程中，对施工现场管理和安全负全部责任。如发生事故，造成人身伤害及财产损失的，由中标单位自行承担，与招标方无关。

4、施工工期每延误一天，中标单位支付招标单位违约金200元。提前不奖励。

九、争议解决办法

如产生争议，双方协商解决，协商不成可向淮安市人民法院提出诉讼。

十、其他说明：

1、现场条件：招标方提供施工电源等。

2、施工中，如因招标方生产、经营需要中标人配合的，中标单位须服从招标方的协调、安排；且不得在工程的工期、费用上提出异议。

十一、本招标文件的解释权归招标单位。

二○二五年十二月三十一日

投标书

招标单位：淮安市汽车综合性能检测站有限公司

项目名称：“机动车登记服务站”场地监控及办公网络工程

投标单位：(加盖公章)

二○二六年一月   日

投标文件包含资料

一、招标文件认可承诺书

二、法定代表人（或投资人或经营者）身份证明

投标单位法定代表人或投资人或经营者参加招标的，必须附法定代表人或投资人或经营者身份证复印件并加盖单位公章，且与营业执照登记项一致。

三、授权委托书

投标单位委托代理人参加招标的，必须附代理人身份证复印件并加盖委托单位公章。

四、招标报价明细表（单位:人民币元）

| 序号 | 类别 | 设备名称 | 品牌要求 | 规格参数及安装说明 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 小计 | 承诺品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控前端（摄像头安装、室外网络敷设） | 网络枪机 | 海康威视 | DS-2CD1T45-LA 400万像素视双光全彩POE枪机（监控3条道路+闸机处） | 台 | 7 |  |  |  |
| 2 |  | 支架 |  | 304不锈钢L型支架30厘米 | 套 | 5 |  |  |  |
| 3 |  | 网线 | 普联 | TL-EC5E-305E 室外双皮CAT5E 8*0.5无氧铜（含配套管材） | 米 | 180 |  |  |  |
| 4 |  | 网络枪机 | 海康威视 | 400万像素双光全彩枪机（安装在2个检测棚上方） | 台 | 8 |  |  |  |
| 5 |  | 支架 |  | 304不锈钢L型支架30厘米 | 套 | 8 |  |  |  |
| 6 |  | 网线 | 普联 | TL-EC5E-305E室外双皮CAT5E 8*0.51无氧铜（含配套管材） | 米 | 290 |  |  |  |
| 7 |  | 网络半球 | 海康威视 | DS-2CD2346WKIM-L全彩半球（安装在业务大厅4个角） | 台 | 4 |  |  |  |
| 8 |  | 网线 | 普联或康普 | TL-EC5e-305A室内网线（含配套管材） | 米 | 100 |  |  |  |
| 9 |  | 网络枪机 | 海康威视 | DS-2CD1T45-LA 400万像素双光全彩POE枪机(安装在东侧墙头对射) | 台 | 2 |  |  |  |
| 10 |  | 支架 |  | 定制配套I型支架（白色） | 套 | 2 |  |  |  |
| 11 |  | 网线 | 普联 | TL-EC5E-305E室外双皮无氧铜（含配套管材） | 米 | 180 |  |  |  |
| 12 |  | POE交换机 | 华为 H3C 锐捷 信锐 | 功率≥12OW 千兆8口POE交换机+SFP*2(网管)+光模块*1（单模单芯）(节点交换机) | 台 | 3 |  |  |  |
| 13 |  | 无线AP | 华为 H3C 锐捷 信锐 | 室外防水防雷千兆WIFI7（用于移动终端连接连接公安网，安装在检测棚中间，千兆光收直通机房） | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 |  | 立杆 |  | 3.5不锈钢立杆+地基+壁挂箱 | 套 | 2 |  |  |  |
| 15 |  | POE交换机 | 华为 H3C 锐捷 信锐 | 5口千兆POE交换机(节点交换机) | 套 | 2 |  |  |  |
| 16 |  | 光线收发器 | 普联 | 千兆单模单芯（含跳线） | 对 | 2 |  |  |  |
| 17 |  | 光缆 | 长飞 | GYTA 12芯单模室外光缆（机房到立杆顺围墙到业务大厅） | 米 | 500 |  |  |  |
| 18 |  | 光纤熔接 |  | 含耗材，含机房 | 个 | 12 |  |  |  |
| 19 |  | 电源线 |  | 国标纯铜RVV2*1.5 | 米 | 300 |  |  |  |
| 20 |  | 交换机 | 华为 H3C 锐捷 信锐 | 千兆5口铁壳交换机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 21 |  | 本项耗材+施工费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 22 |  | 本项（监控前端）金额小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 监控后端（机房设备安装） | 交换机 | 华为 H3C 锐捷 信锐 | 全千兆8光2电交换机（SFP*8 ） | 台 | 1 |  |  |  |
| 24 |  | 光模块 | 华为 H3C 锐捷 信锐 | SFP光模块10KM 单模单芯（含光纤跳纤） | 个 | 4 |  |  |  |
| 25 |  | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8664N-X16/JL 16盘位 | 台 | 1 |  |  |  |
| 26 |  | 监控专用 | 希捷 | ST8000HKVS002 8T监控硬盘(17路180天113T) | 块 | 14 |  |  |  |
| 27 |  | 监控专用 | 希捷 | ST4000HKVS001 4T监控硬盘(2路54天4T) | 块 | 2 |  |  |  |
| 28 |  | 电视机 | 小米 | A65 65寸4K（含壁挂安装，五年质保） | 台 | 1 |  |  |  |
| 29 |  | 光端机 |  | 1路HDMI视频光端机USB远超操作（含光纤跳纤）（接业务大厅电视机） | 台 | 1 |  |  |  |
| 30 |  | 本项耗材+施工费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 31 |  | 本项（监控后端）金额小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 业务大厅网络安装 | 信息模块 | 三泽、绿联、公牛 | 千兆单口（业务大厅8个，南侧房间8个） | 个 | 16 |  |  |  |
| 33 |  | 网络跳线 |  | 千兆5米 | 根 | 8 |  |  |  |
| 34 |  | 网线 | 普联或康普 | TL-EC5e-305A室内（网络布线16根，业务大厅8个，南侧房间8个） | 米 | 200 |  |  |  |
| 35 |  | 交换机 | 华为 H3C 锐捷 信锐 | 千兆5口铁壳交换机（业务大厅公安专网） | 台 | 2 |  |  |  |
| 36 |  | 光电转换器 | 普联 | 千兆1光4电，单模单芯含跳纤（业务大厅公安专网和内部网络） | 对 | 2 |  |  |  |
| 37 |  | 插排 | 公牛 | 国标6位3米 | 个 | 6 |  |  |  |
| 38 |  | 本项耗材+施工费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 39 |  | 本项（业务大厅网络安装）金额小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 总计金额（22+31+39）（含税） |  |  |  |  |  |  |  |

填报须知：1、投标单位应根据表中设备名称、品牌要求、规格参数填报：单价、金额小计、承诺品牌（必须为“品牌要求”栏中所示品牌之一）、分项合计和总计金额。

2、投标单位应在投标文件报价表中写明投标设备的单价和总价（报价顺序不容变更），投标报价应包括产品的包装费、运费、安装、调试费、培训费、税费等一切费用，如果分项单价和总价不符时，以单价为准。

3、质量要求或技术标准：按国家标准或企业标准。所有设备必须是原包装全新正品，须提供正规进货凭证，必须有合格证、保修卡，并提供全套随机资料。如提供假冒伪劣产品的，一经查实，中标单位将承担违约责任。

4、招标文件中未列出的相关辅助材料和费用应由投标单位在报价时一并考虑。

投标单位：（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人签字：

五、投标单位概况

投标单位简要历史、生产的主要产品或经营业务范围；组织机构、财务状况、技术能力等。

六、服务响应情况

1、投标单位可提供的安装、调试、培训、维修、验收等技术服务情况；

2、投标单位必须承诺对该工程从最终验收完毕之日起给予的免费保修期（格式由投标单位自定、加盖公章）；

3、投标单位接收招标单位故障报修响应时间；

4、其他需要说明的服务。

七、投标单位必须提交的资格证明文件

1、投标单位提供营业执照复印件；

2、提供与政企合作的网络高清视频监控工程成功案例合同复印件；

3、所投品牌生产厂家针对本次项目的授权委托书（产品授权代理证明，原件）；

4、投标单位须提供摄像机、NVR等生产厂家针对本项目的服务承诺函（硬件不少于叁年，原件）。

上列资料，原件随正本装订（复印件随副本装订），复印件须加盖公章。

八、所投设备（包括附件）的彩页与技术资料。

九、投标单位认为有必要提供并说明的其它资料（格式由投标单位自定、加盖公章）。

注：

1、请投标单位按照以上文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，否则，将影响对投标文件的评价。

2、投标单位所提供的资格证明材料应真实、有效，招标单位保留对投标单位提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标单位提供虚假资格证明材料，招标单位将取消其投标资格。

承诺书

致：淮安市汽车综合性能检测站有限公司

贵公司“机动车登记服务站”场地监控及办公网络工程招标文件等已收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标，并做出如下承诺：

1、我们愿意按照招标文件中的条款、要求，提供所需的采购货物及一切相关的服务；

2、如果我单位中标，我单位将全面履行合同义务，根据合同要求的时间供货、安装到位，并做好相关的后续服务，全产品质量保证期为   年（最低叁年），电视机   年，（最低五年）；

3、我们同意提供本次招标的所有资料；

4、我们理解，你方无义务必须接受报价最低的投标单位为成交单位，并有权拒绝所有的报价。

法定代表人或其委托代理人：（签字）

投标单位名称：（加盖公章）

年    月    日

法定代表人或投资人或经营者身份证明

(法定代表人或投资人或经营者姓名)在(单位名称) 任(厂长、经理等)职务，是 (单位名称)的法定代表人。

法定代表人或投资人或经营者住址：

联系电话：

特此证明。

单位：（盖章）

年  月  日

授权书

本授权书宣告：

委托方：

地  址：

法定代表人或投资人或经营者：

受托人：姓名 性别：  出生日期：   年    月   日

所在单位：职务：

身份证：联系方式：

兹委托代表我公司参加检测站“机动车登记服务站”场地监控及办公网络工程投标，该受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署应标函和响应文件，与招标单位协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

该代理人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。该代理人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位：   （公章）

年  月  日

供货证明

致：淮安市汽车综合性能检测站有限公司

作为设在（设备材料供应商地址）的销售（货物名称和/或描述）的 （设备材料供应商名称），在此以设备（材料）供应商的名义证明（投标人名称和地址）用我单位销售的上述货物，参加 “机动车登记服务站”场地监控及办公网络工程公开招标，并保证该单位在中标后施工中使用我单位销售的设备材料。

我们在此保证以投标合作人的身份来约束自己，并为上述单位在中标后施工中使用我单位销售的设备材料承担全部质量保证责任。

我方于   年  月  日签署本文，以此为证。

投标单位名称：

出具供货证明的供应商名称：

（供应商授权代表签字）     （投标单位法定代表人签字）

姓   名：    姓   名：

职   务：     职   务：

公   章：   公   章：

日   期：   日   期：

淮安市汽车综合性能检测站有限公司

“机动车登记服务站”场地监控及办公网络工程施工说明及质量要求

一、概述

1、施工范围：包括检测站“机动车登记服务站”场地作业区，办公区、系统管理区（计算机机房等）、站内车场和围墙绿化带及其他区间。

2、分类：

本方案分包括四个方面：前端摄像机；监控网络；信息存储与调用；办公网络；技术培训。

二、各分项工程详细说明：

1、前端摄像机部署点

1、监控网络

前端信息采集点共21个，摄像机安装要求图像正、清晰，可辨别人脸；语音监听要求声音清晰，杂声小。

摄像机通过超五类非屏蔽双绞线与各近结点交换机连接，各节点再通过光纤与机房连接。室外网络须加套PVC保护材料

光纤采用八芯单模标准。

网线采用超五类非屏蔽双绞线标准。超五类水平电缆在设备端口至终端端口的距离不超过90米；具有一定的抗电磁干扰特性和防电磁辐射泄露性能；

2、数据存储与调用

硬盘录像机安装在机房机柜中，并连接公安专网

所有监控点位连续全像素存储时长最少180天，并留有一定冗余。

布线时要求线路走向合理、美观。

电力线与数据线分开走线。

客户端调用辅流。

硬盘录像机用光端机通过光纤直连业务大厅电视机

3、技术培训

技术人员培训。服务端设置；客户端安装、配置。

操作员培训。正确使用客户端软件（含Web和远程手机方式调阅）

三、设备清单

同投标书中第四条报价明细表。

中标方提供设备为原厂原包装、不得拆封。

四、施工方案

中标人应提出系统建设的实施方案，并在投标书中包含所有必需的软硬件配件，如果因缺少配件不能实施，责任由投标人承担购买必须配件的费用，中标人不能以招标书中未明确列出该项配件为由推卸责任。

施工方案须在合同签订后4日内提交招标单位审查，中标单位未能在规定时间内提供施工方案的，则取消其成交资格。

施工方案必须包含以下内容：

1、设备和支架安装。

2、安装架的搬运和检查。

3、安装架的固定和接地。

4、系统调试。

5、对我方人员进行操作使用和保养维护方面的培训。

6、其它

五、售后服务要求

1、服务期限

从工程验收合格之日起，全产品免费质保不低于三年（电视机不低于5年）。超过保修期限的，乙方只收取器材维修成本费，免人工费。

2、乙方接到故障报修电话，在1小时内响应，2小时内达现场。

六、工程设计施工验收相关要求

1、投标单位必须承诺根据国家相关标准完成施工、调测、竣工验收全过程，并提出保修承诺。

2、投标单位必须承诺提供原厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。如出现质量问题或系假冒伪劣产品，投标单位负责包退、包换，发生的费用由招标供应商负责。

3、投标单位根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。

4、要求各投标单位如实响应招标文件要求，在成交后到签订合同前，招标单位有权对相关投标单位所提供的设备是否满足招标文件要求提出疑问，投标单位具有保留对响应文件中所列明的各项设备的性能指标进行测试的权利，如发现有重要指标不满足招标文件要求的，有权取消成交资格，并保留进一步追究责任的权利。

5、投标单位必须承诺：凡在招标响应文件中列明的设备性能指标均真实准确。如业主在验收或使用过程是发现投标单位弄虚作假，业主有权要求投标单位无条件退货并依据合同按招标供应商无法供货进行相关处罚。

6、提供电子和纸质的施工、竣工验收文档及相关测试报告。

七、踏勘现场要求

1、投标单位必须认真阅读所有招标文件并自行安排有关人员进行现场考察，了解现场情况。

2、投标单位无论考察与否，都将被认为已经对本项目的总体情况、工作难度、条件及当地的有关情况获得了解，并应认为投标单位已充分了解了自己成交后有可能承担的风险、责任和义务。现场考察的费用由投标单位自行负担。

淮安市汽车综合性能检测站有限公司

二零二五年十二月三十一日